附件

浙江省院前医疗急救救护车装备基本标准

（2018年版）

一.救护车车载设备配置标准

| 设备种类 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 搬运设备 | 上车担架 | 1台 |
|  | 铲式担架 | 1台 |
|  | 软担架 | 1台 |
| 固定设备 | 颈托 | 1个 |
|  | 骨折固定夹板 | 1套 |
| 供氧/呼吸设备 | 氧气瓶(10L车载式) | 2个 |
|  | 氧气瓶(2L便携式)或氧气袋 | 1个 |
|  | 供氧装置及氧气瓶连接的管道 | 1套 |
|  | 简易呼吸器（成人、儿童、婴儿） | 1套 |
|  | 吸引器 | 1个 |
| 诊断设备 | 听诊器 | 1个 |
|  | 表式血压计 | 1个 |
|  | 体温计 | 1个 |
|  | 手电筒 | 1个 |
|  | 心电监护仪 (带存储和打印) | 1台 |
|  | 血糖仪 | 1台 |
|  | 血氧饱和度仪 | 1台 |
|  | 十二导联心电图机 | 1台 |
| 设备种类 | 名称 | 数量 |
| 抢救设备 | 急救箱 | 1个 |
|  | 便携式呼吸机或多功能呼吸机 | 1台 |
|  | 气管插管设备 | 1套 |
|  | 止血钳 | 2把 |
|  | 剪刀 | 1把 |
|  | 镊子 | 1把 |
|  | 产包 | 1个 |
|  | 除颤仪 | 1台 |
| 清洁消毒设备 | 免洗手消毒液 | 1瓶 |
|  | 一次性口罩、手套 | 若干 |
|  | 医疗垃圾桶 | 1个 |
|  | 尖型医疗用品容器 （Sharps容器） | 1个 |
| 通讯器材 | 无线通讯设备 | 1套 |
|  | 车载GPS设备 | 1套 |
|  | 院前院内信息传输终端 | 1套 |

说明：

1．已配备心电监护除颤仪一体机，可以不再另行单独配置监护仪和除颤仪；

2．心电监护除颤仪一体机具有监护打印十二导联功能，可以不再另行单独配置十二导联心电图机;

3．心电监护除颤仪一体机具有血氧饱和度监护功能，可以不再另行配置血氧饱和度仪;

4．其他特殊类型救护车按国家有关规定配置。

二、救护车药品配备标准

| 品 名 | 规 格 | 数 量 |
| --- | --- | --- |
| 盐酸肾上腺素 | 1mg/支 | 10 |
| 去甲肾上腺素 | 2mg/支 | 4 |
| 多巴胺 | 20mg/支 | 2 |
| 间羟胺（阿拉明） | 10mg/支 | 2 |
| 呋塞米（速尿） | 20mg/支 | 2 |
| 毛花苷C（西地兰） | 0.4mg/支 | 2 |
| 地西泮（安定） | 10mg/支 | 2 |
| 异丙嗪（非那根） | 25mg/支 | 2 |
| 氨茶碱 | 250mg/支 | 2 |
| 阿托品 | 5mg/支/0.5mg/支 | 2/2 |
| 山莨菪碱 | 10mg/支 | 2 |
| 地塞米松 | 5mg/支 | 2 |
| 20%甘露醇 | 125ml/瓶 | 1 |
| 5%葡萄糖 | 100ml /瓶 | 1 |
| 林格氏液 | 500ml/瓶 | 1 |
| 0.9%氯化钠 | 100ml/瓶 | 4 |
| 0.9%氯化钠 | 20ml/支 | 2 |
| 利多卡因 | 50mg/支 | 2 |
| 50%葡萄糖 | 20ml/支 | 2 |
| 10%葡萄糖酸钙 | 10ml/支 | 2 |
| 硝酸甘油 | 0.5mg/片 | 10 |
| 硝苯地平 | 10mg/片 | 10 |
| 硝酸甘油 | 1ml/支 | 2 |
| 纳洛酮 | 0.4g/瓶 | 3 |
| 胺碘酮 | 150mg/支 | 3 |
| 止痛类喷雾剂 | 支 | 1 |
| 硫酸沙丁胺醇类吸入气雾剂 | 支 | 1 |
| 氨甲环酸 | 0.5g/支 | 2 |
| 25％硫酸镁 | 10ml/支 | 2 |
| 普罗帕酮 | 35mg/支 | 3 |
| 乌拉地尔 | 25mg/支 | 1 |
| 甲氧氯普胺 | 10mg/支 | 2 |
| 阿司匹林（口服） | 100mg/片 | 10 |
| 替格瑞洛 | 90mg/片 | 2 |
| 氯吡格雷 | 75mg/片 | 4 |
| 冰袋（一次性） | 袋 | 2 |

说明：

1．同类药品可选择配备，替换使用;

2．本目录药品为基本配置,可根据当地情况酌情增配;

3．药品消耗，及时补足;

4．替格瑞洛、氯吡格雷可选择其中之一配备。

三、救护车耗材配备标准

| 名称 | 数量 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电极片 | 10个 | 吸痰管 | 2根 |
| 静脉留置针 | 3副 | 砂轮 | 1个 |
| 输液器 | 5副 | 弹力帽 | 5个 |
| 输液贴膜 | 若干 | 头皮针 | 5个 |
| 碘伏棉签 | 若干 | 三角巾 | 2个 |
| 心电图纸 | 1卷 | 吸氧面罩 | 1套 |
| 胶布 | 2个 | 吸氧管 | 2根 |
| 导电膏 | 1支 | 5ml注射器 | 5个 |
| 血糖试纸 | 10片 | 20ml注射器 | 2个 |
| 采血针 | 10个 | 50ml注射器 | 1个 |
| 开口器 | 1个 | 酒精棉片 | 若干 |
| 绷带 | 4卷 | 口咽通气管 | 1个 |
| 止血带 | 若干 | 检伤分类牌 | 10套 |
| 压脉带 | 1根 | 气管插管导管 | 1套 |
| 无菌纱布 | 若干 |  |  |

说明：

1．同类耗材可选择配备，替换使用;

2．特殊耗材可根据当地情况酌情配备;

3．耗材消耗，及时补足。